안전관리규정

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 고신대학교(이하 “본교”라 한다)의 교육, 연구 및 행정 활동 과정에서 발생할 수 있는 각종 사고 예방과 안전을 확보하기 위하여 안전관리위원회의 조직과 임무, 안전교육, 안전관리 총괄자와 책임자의 임무, 사고처리 등 제반 안전관리사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 실험·실습실과 연구실, 강의실, 행정사무실 및 기타(이하 “각 실”이라 한다)공간을 운영하고 있는 대학(원), 처, 부속기관에서 종사하는 교직원, 학생(대학원생 포함) 및 연구원에게 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “안전관리 총괄자” : 대학원장, 학장, 처(실)장 및 기관장을 말한다. <개정 2012.7.5>

2. “안전관리 책임자” : 각 실의 담당교수 및 행정팀장을 말한다.

3. “연구활동종사자” : 실험 및 연구 활동에 종사하는 교직원, 학생(대학원생 포함), 연구원을 말한다. <개정 2012.7.5>

4. “유해물질취급자” : 각종 화학약품 및 환경오염물질을 취급하는 자를 말한다. <개정 2012.7.5>

제 2 장 안전관리위원회

제4조(위원회 설치) 교내 안전관리에 관한 정책결정과 중요한 사항을 심의하기 위하여 고신대학교 안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 안전관리위원회는 필요에 따라 산하에 기관별 안전관리위원회를 둘 수 있다.

제5조(구성) ① 위원회는 7인 이내의 위원으로 구성한다. 위원장은 부총장, 부위원장은 사무처장이 되며, 기획처장, 교무처장, 학생복지지원처장은 당연직 위원, 그 밖의 위원은 학과장 중에서 위원장의 추천으로 총장이 임명한다. <개정 2012.7.5>

② 위원의 임기는 보직 재임기간으로 한다. <개정 2012.7.5>

③ 위원회의 간사 업무는 시설관리팀장이 담당한다.

제6조(임무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 안전관리규정 개․폐에 관한 사항

2. 기관별 안전관리위원회의 설치가 요구되는 기관의 지정

3. 안전교육, 안전점검 및 지침서에 관한 사항

4. 중대한 안전사고의 처리에 관한 사항

5. 교내 안전에 관한 연례보고서 작성 및 제출

6. 기타 위원회의 운영 및 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(사고대책위원회 구성 등) 위원장은 교내 안전사고 발생 시 위원회를 사고대책위원회로 전환하고 사고와 관련된 해당부서의 안전관리 총괄자를 포함하여 사고의 원인 및 책임소재 등 제반사항을 조사하며 사후대책을 수립한다.

제8조(회의) ① 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나, 재적위원 과반수의 요구가 있을 때 위원장이 소집한다. <개정 2012.7.5>

② 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. <신설 2012.7.5>

제9조(의결방법) <삭제 2012.7.5>

제 3 장 기관별 안전관리위원회

제10조(조직) ① 안전관리 총괄자는 각 기관별로 안전관리업무를 수행할 기관별 안전관리위원회(이하 “기관별 위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

② 각 기관별 위원회는 소속 교직원 및 조교 등을 포함하여 5인 이내로 구성하고 위원장은 안전관리 총괄자가 된다.

제11조(임무) 기관별 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

l. 각 실별 안전사고 예방 및 관리감독

2. 각 실 유형별 안전 점검표를 포함한 관리세칙 수립 및 점검

3. 지원이 필요한 안전관리 기반시설의 결정

4. 각 실별 안전장비 규격 및 설치방안 기획

5. 각 실별 안전관리 정․부책임자 임명 및 매 학년도 3월 15일까지 안전관리위원회에 보고

6. 사고 발생 시 1차적인 경위조사 및 사후대책 수립 후 7일 이내에 안전관리위원회에 보고

7. 기타 기관별 위원회의 운영과 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제12조(사고발생 시) 안전사고발생 시 안전관리 총괄자는 사고조사 및 보고의무가 있으며 사고확대 방지에 만전을 기하여야 한다.

제 4 장 안전관리책임자 및 취급자의 임무

제13조(임무) ① 안전관리책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.

l. 각 실 구성원에 대한 안전교육 실시 <개정 2012.7.5>

2. 각 실내 각종 위해물질의 취급 지도

3. 각 실의 안전수칙[별표 제1호 서식] 부착 지도

4. 각 실의 안전점검[별표 제2호 서식]을 주1회 실시 지도

5. 개인 안전보건 및 각 실에 필요한 적격 장비의 설치 및 관리

6. 각 실의 안전사고 발생 시 3일 이내에 안전사고 경위보고서[별표 제3호 서식]을 작성하여 안전관리 총괄자에게 보고하고 사고경위나 현장조사 및 감식이 끝날 때까지 현장 보존을 철저히 하여야 한다.

7. 기타 안전에 관한 전반적인 업무 지도

② 연구활동종사자는 각 실 이용에 따른 사고예방 및 안전에 최선을 다하여야 한다. <개정 2012.7.5>

③ 유해물질취급자는 각 실에서 발생하는 폐기물 및 각종 유해물질을 지정된 방법으로 안전하게 처리하여야 한다. <개정 2012.7.5>

제14조(소화설비 배치) 각 실에 비치된 소화기는 출입문 우측 벽체에 항상 비치하여야 하며 화재 시 소화기를 신속히 사용할 수 있도록 관리한다.

제15조(안전보건) 안전관리 책임자는 각 실의 안전보건에 만전을 기한다．

제 5 장 안전교육

제16조(실험실 안전교육) ① 실험관련 대학의 행정직원, 실험실 업무와 관련하여 출입하는 직원, 실험실습을 수행하는 대학원생 각종 연구 수행 업무를 담당하고 있는 연구원 및 조교는 시설관리팀에서 실시하는 실험실안전 교육을 년 1회 이상 이수하여야 한다.

② 담당교수는 대학원생 입학 시 안전교육을 반드시 이수하도록 지도하여야 하며, 조교는 안전교육 수료자에 한해서 임용하여야 한다.

③ 안전교육일자 전에 임용된 조교는 임용된 학기에 실시하는 교육을 반드시 수료하여야 한다.

④ 안전교육을 이수하지 않은 자는 각종 연구수행에 필요한 연구자로 등록할 수 없으며 각 실의 출입을 제한할 수 있다.

⑤ 안전교육 수료자에게 교육수료증을 교부한다.

제17조(유해물질취급자 교육) ① 유해물질취급자의 교육은 안전관리 책임자의 책임 하에 수행한다. <개정 2012.7.5>

② 실험실습과목 담당 교수는 모든 유해물질취급자에 대하여 학기 첫 강의시간에 반드시 개인안전보건교육을 포함한 안전교육을 실시하여야 한다. <개정 2012.7.5>

③ 안전관리 책임자는 학생이외의 자와 제2항의 규정에 의한 교육을 받지 않은 자가 각 실에서 연구, 실험 및 실습을 할 경우 그 실의 특성에 맞는 안전교육을 받은 후 이용하도록 지도하여야 한다. <개정 2012.7.5>

제18조(소방안전교육) ① 각 대학, 대학원, 부속연구기관, 시설관리팀 및 총무팀(경비실, 수위실, 용역회사 직원, 학교관련 식당종업원 등 포함) 소속 직원은 소방안전 교육을 년 1회 이상 반드시 이수하여야 한다.

② 기숙사 입사생은 매학기 초에 실시하는 소방교육과 훈련에 반드시 참석하여야 한다.

③ 기타 소방안전교육이 필요한 직원과 학생은 위원회의 결정에 의해 소방교육을 년 1회 이상 이수하여야 한다.

제19조(교육대상자 통보) ① 시설관리팀은 안전교육(소방안전 교육 포함) 대상자를 각 기관장에게 문서로 교육 참가 안내를 통보하여야 한다.

② 시설관리팀은 위원회의 자문을 받아 교육일자, 시간, 장소, 교육교재 등을 사전 협의하여야 한다.

제20조(기타 안전교육) ① 실험동물 취급자는 폐기물관리법에 의거 시설관리팀에서 실시하는 실무교육을 별도로 년 1회 이상 이수하여야 한다.

제 6 장 안전점검

제21조(위원회 점검) ① 위원회는 안전점검반을 편성하여 각 실에 대하여 년 1회 이상 안전점검[별표 제4호 서식]을 실시하고 그 결과를 각 안전관리 총괄자에게 통보하고 시정을 명령할 수 있다. <개정 2012.7.5>

② 위원회는 교내에서 실시하는 각종 안전관련 점검과 안전시설 보완공사에 지도와 감독을 할 수 있다.

③ 위원회는 시설관리팀으로 하여금 안전점검, 안전지도 및 감독을 시행하게 할 수 있다.

④ 위원장은 교내 시설물 중 안전관리 상 심각한 위험요소가 있거나 환경오염물질을 배출하는 기관이 환경에 위해를 줄 수 있다고 인정될 때에는 시설물 사용을 제한하거나 실험실습 중단을 명령할 수 있다.

⑤ 점검표는 2년간 보존하여야 한다.

제22조(안전점검) 안전관리책임자는 매 분기별 1회 정기적으로 해당 각 실의 안전점검을 실시하고 부적합한 부분이 발생되었을 경우 즉각 해소시켜야 한다.

제23조(화기점검) 안전관리 총괄자는 동절기 난방기간(12월에서 익년 3월까지)의 화재예방을 위하여 각 실에 안전관리 책임자와 화기책임자로 하여금 화기 및 안전점검표[별표 제 5호 서식]를 출입문 안쪽에 부착하여 매일 안전점검을 실시하여야 한다.

제24조(점검 대행) 위원회는 필요에 따라 위원회 점검을 연구실 안전환경 조성에 관한 법령에서 지정하는 안전관리 전문기관으로 하여금 안전점검을 대행시킬 수 있다.

제 7 장 조치사항

제25조(교육 및 지도 감독) ① 시설관리팀장은 교내에서 시행하는 모든 안전교육과 훈련을 주관하고 철저히 수행하여야 한다.

② 시설관리팀장은 안전사고 예방을 위한 점검과 시정보완 및 감독의 업무를 성실히 수행하고 결과를 위원장에게 정기적으로 보고하여야 한다.

제26조(사고조사 및 통보) ① 안전관리위원장은 안전사고 발생 시 사고 경위보고서를 근거로 현장조사를 철저히 하여야 한다.

② 안전관리위원장은 안전사고 결과를 총장에게 보고하여야 하며, 사고와 관련된 안전관리 총괄자에게 통보하여야 한다.

③ 안전관리 총괄자는 시정통보를 받은 즉시 안전관리 책임자에게 조치하도록 하고 현장 확인을 반드시 하여야 한다.

부칙

1. 본 규정은 2007년 3월 22일부터 시행한다.

2. 본 규정은 2012년 7월  5일부터 시행한다.